## 最初のページ
(一社)日本金属屋根協会 計算ソフト
建築基準法(H12.6.1改訂)に基づく
外装材風圧力計算ソフト
使用上・提出時の注意事項
本ソフトの使い方
屋根計算シート
帳壁計算シート

## 使用上・提出時の注意事項
使用上・提出時の注意事項
(一社)日本金属屋根協会 技術委員会
＃ | 本ソフトは、平成12年建設省告示第1458号の規定に基づき制作しました。
| ① | 本ソフトは、屋根、外壁などの外装材の風圧力算出用です。 構造骨組み用の風圧力の算出はできません。
| ② | 負圧の計算のみ実行できます。 風圧力の検討は「正圧」、｢負圧｣について行うことになっていますが、本ソフトは、外装材の負圧による飛散被害の防止を目的としており、｢負圧｣に対象を絞って作成しました。 「正圧」の検討を依頼された場合は、上記告示の規定に従って計算してください。
| ③ | 平均速度圧の算出式は、簡略版を使用しています。
| ④ | 計算実行後に表示される数値は、計算結果を“丸めた”数値です。このため、丸めた数値どうしで計算した場合、正しい計算結果と誤差が生じます。
〈例〉『風圧力』を表示された『平均速度圧』と『ピーク風力係数』から算出すると、正しい『風圧力』の数値と異なった結果が生じます。
＃ | 本ソフトを使用すれば､自動的に風圧力の検討を行うことができますが、告示の内容等について提出先より質問等があることも予想されますので、内容を把握しておくことが望ましいと考えます。その場合は、本CD所収の『風と金属屋根－第3章－』などが参考になります。
＃ | 屋根・外壁(外装材)の設計荷重と設計者の承認
| ① | 外装材の設計荷重は、建物の設計者（設計事務所やゼネコンの設計者等）が決定し、それに基づいた安全性の確認も設計者が行います。
| ② | 建築物の設計荷重は、「荷重及び外力によって建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を計算すること」となっており、固定荷重（G）、積載荷重（P）、風圧力（W）、積雪荷重（S）、地震力（K）、その他の力の組合せにより決められます。
| ③ | 建築物の用途や施主の意向を取り入れ、法規に基づいて算出した計算値にどの程度の安全率を加えるかは設計者の役割です。
| ④ | 専門業者が荷重算出や強度計算(安全性の確認)を行った場合でも、最終的な決定は設計者が行うべきものですから、必ず設計者の承認を得ておく必要があります。
＃ | 強度計算値の取り扱い方
| ① | 屋根･外壁材などの強度計算を依頼されたときは、本CD所収の『屋根性能計算ソフト』などを利用してください。
| ② | 『屋根性能計算ソフト』には様々な計算式を掲載していますが、この計算式を利用して算出した計算値は、あくまで参考値です。性能を保証する〔保証値〕ではありません。計算結果を提出する場合は、必ず「計算値であり保証値ではありません」旨の一項を添えてください。
| ③ | 計算時の数字の丸め方
(a)風圧力・積雪荷重等は切上げる。…例：風圧力 ＝1215.3N/㎡ ⇒ 1216N/㎡
(b)材料・部材強度等は切捨てる。……例：折板強度＝1215.3N/㎡ ⇒ 1215N/㎡
＃ | 本ソフトを使用したことによる生じたいかなる事象についても、当協会は責任を負うものでは有りません。
以 上
最初のページへ
印刷

## 本ソフトの使い方
本ソフトの使い方
１．2015年版では、地表面粗度区分を選択できるようにしたほか、全国の基準風速を計算シートで確認
できるようにしました。
２．計算用データの入手
風圧力の計算には、以下のデータが必要になります。設計事務所などから提供を受けてください。 一部のデータにつきましては、数値が不明でも、計算できるようにしておりますが、なるべく正確なデータの提供を受けるようにして下さい。
① 建物の立地場所 (立地場所がある程度不明確な場合でも計算できます)
② 立地場所が都市計画区域に指定されているかどうか
③ 建物の高さと軒の高さ（ｍ） (建物高さのみでも計算できます)
④ 海岸または湖岸からの距離（ｍ）
⑤ 建物が閉鎖型か開放型か
⑥ 建物の平面の短辺長さ（ｍ）
⑦ 屋根の形状
⑧ 屋根の勾配
３．計算の方法
※計算シートボタンをクリックして、計算シートを開いてください。
※数値の入力に単位（ｍ等）は必要ありません。数字のみ入力してください。
※①～⑧の全ての項目を選択・入力後に計算実行ボタンをクリックしてください。
① 地域(基準風速)の設定
(a) 立地場所が明確な場合は、基準風速一覧表から、立地場所の基準風速を調べます。 基準風速を設定する場合を選択し(○をクリック)、基準風速入力欄に数値を入力します。 立地場所の住所も記入できます。 (b) 立地場所が不明確な場合は、該当する地域を選択します(○をクリック)。 地域を選択した場合は、基準風速は安全サイドになるように設定してあります。 各地域の中で、特別に基準風速が高い場所は別値となる地域としてあります。
② 地表面粗度区分の設定
※建築基準法に準拠して地表面粗度区分を設定する方法と地表面粗度区分を独自に設定する方法の
二つの方法がありますので、どちらかの○をクリックしてください。
❑建築基準法に準拠して設定する場合
(a) 建築立地環境を以下の3項目から選択します
・都市計画区域内
・都市計町区城外
・地表面粗度区分が「I」の地域(特定行政庁が指定しています)
(b) 海岸からの距離を入力（単位：ｍ）
・海岸・湖岸に近い場所(500ｍ以内)では、海岸・湖岸からの距離と、建物の高さにより地表面粗度区
分が変わりますので、正確な数値を入力してください。
・海岸・湖岸から遠く離れている場所では、501と入力します。
❑地表面粗度区分を独自に設定する場合
（a） プルダウンメニューの｢Ⅰ」、｢Ⅱ」、｢Ⅲ｣の中から選択します。
基準法に準拠して決定した地表面粗度区分よりも低い租度区分を設定することは不可です。
例えば、基準法で「Ⅱ」となった地表面粗度区分を「Ⅲ」とすることは不可です。
③ 高さの設定
(a) 建物高さ（ｍ）を入力します。
(b) 軒の高さ（ｍ）を入力します。 ・軒の高さが不明の場合などは、(c)で建物高さを選択します。
(c) 屋根高さ ・計算に屋根平均高さを使うか、建物高さを使うかを選択します。 ・規定では、屋根平均高さを採用することになっていますが、建物高さを選択しても, 安全サイドなので問題ありません。
④ レベル係数の設定
風圧力を増減する場合に設定します。風圧力の割増や増減は、設計者が決定します。 通常は1.0を選択します。
(a) 以下の4項目から選択。
・0.8 ・1.0 ・1.2 ・1.4 ・1.6
＃ただし、「0.8」は、風を有効に遮るものがある場合にのみ設定することが可能です。
⑤ 平面の短辺長さの入力
局部の範囲(幅)を規定するために必要です。
建物平面の短辺長さ（ｍ）を入力します。不明の場合は30と入力します。
⑥ 屋根勾配の設定
屋根勾配の設定を、寸表示と数値(角度)表示のどちらで行うかを選択します。
(a) 寸表示を選択すると、以下の代表的な勾配が表示されますので、該当する勾配を選択します。
・3/100 ・5/100 ・10/100 ・20/100 ・25/100 ・30/100 ・45/100 ・100/100
(b) 該当する勾配がない場合は、数値表示を選択し、屋根の勾配角度(度数表示)を入力します。
⑦ 屋根・壁の形状の選択
類似の屋根形状を選択します。外壁の場合は外壁を選択します。
⑧ 建物タイプの選択
対象となる建物が閉鎖型か開放型かを選択します。
※以上の全てを入力した後に、計算実行ボタンをクリックします。計算結果が下の欄に表記されます。
計算実行ボタンをクリックしませんと、計算は行われません。
※計算結果は、計算結果シートに自動的に転記されます。
※本シートを印刷する場合は、印刷ボタンをクリックします。計算シートは提出する必要はありません。
４．計算結果の提出
① 計算結果シートのボタンをクリックして、内容を確認してください。
② 印刷ボタンをクリックし、印刷します。
③ 表紙ボタンをクリックし、提出用の用紙を開きます
④ 表紙シートに所要事項を入力後、印刷ボタンをクリックし、印刷します。
⑤ 表紙及び計算結果シートを提出します。
以 上
屋根平均高さ＝建物の高さと軒の高さの平均
建物高さ＝地盤面から建築物の一番高いところのまでの高さ。ただし、棟飾り等は高さに算入しない
最初のページへ
印刷

## main
[5 empty] | 風圧力計算フォーム |  |  |  |  | (一社)日本金属屋根協会様式
①地域(基準風速)の設定
基準風速を 設定する場合 |  | 34
基準値 |  | 別値となる地域
北海道 |  |  | 磯谷郡、奥尻郡、久遠郡、古宇郡、山越郡、爾志郡、寿都郡、瀬棚郡、島牧郡、桧山郡、岩内郡(岩内町)
(右の地域以外)
東 北
|  |  | 千葉県 | 銚子市、鴨川市、長生郡、市原市、館山市、君津市、夷隅郡、匝瑳郡、木更津市、富津市、安房郡、八日市場市、茂原市、袖ヶ浦市、旭市、勝浦市、東金市、海上郡、山武郡(大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町及び横芝町)
関 東
| (右の地域以外) |  | 東京都 | 御蔵島村、新島村、大島町、利島村、三宅村、神津島村
|  |  | 東京都 | 小笠原村、青ヶ島村、八丈町
甲信越
北 陸
東 海 | (右の地域以外) |  | 静岡県 | 伊東市、下田市、賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町)
近 畿
中 国
四 国 | (右の地域以外) |  | 高知県 | 室戸市、安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町及び北川村)
|  |  | 鹿児島県 | 枕崎市、加世田市、揖宿郡、指宿市、西之表市、川辺郡、日置郡(金峰町)、薩摩郡(里村、上甑村、下甑村及び鹿島村)、肝属郡(根占町、田代町及び佐多町)
九 州 |  |  | 鹿児島県 | 熊毛郡(中種子町及び南種子町)
| (右の地域以外) |  | 鹿児島県 | 熊毛郡(上屋久町及び屋久町)、鹿児島郡(三島村)
|  |  | 鹿児島県 | 名瀬市、大島郡、鹿児島郡(十島村)
沖 縄
②地表面粗度区分の設定
[8 empty] | Ⅱ |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ
③建物・立地等の条件設定 | [12 empty] | Ⅱ
| A:屋根・壁の形状 | [11 empty] | Ⅲ
片流れ屋根
| B:高さ設定 |  | 建物高さ | 14 |  |  | 建築立地環境 | 粗度区分指定がない区域
|  |  | 軒の高さ | 12 |  |  | 海岸からの距離 |  | 501
|  |  | 屋根高さ＝ | 屋根平均高さ |  | ← | 屋根高さを選んでください ・屋根形状が複雑で平均高さの判別が困難な場合は建物高さを選んで下さい. | [6 empty] | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ
| C:レベル係数の設定 |  |  | D:平面の短辺長さ |  |  | E:屋根勾配 | [6 empty] | Ⅲ | Ⅲ
|  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  | ←屋根勾配θ1 | [5 empty] | Ⅱ | Ⅰ | 準局部
| F:建物タイプ | [5 empty] | 1 |  | ←屋根勾配θ2
閉鎖型
|  | 地表面粗度区分 |  |  | 屋根高さ |  | 局部寸法 |  | 基準風速 |  | 平均速度圧
|  | Ⅲ |  |  | 13 |  | 3 |  | 34 |  | 486.9811 |  | 0 |  | 13
[8 empty] | ピーク風力係数 | [6 empty] | 屋根平均高さ
[8 empty] | 負 圧 | 中央部 |  | -2.5 |  |  |  | 建物高さ
[9 empty] | 外周部 | -4 | -3.2 |  |  |  | 建物高さ
[9 empty] | 隅角部 |  | -4.3
0
風 圧 力
[8 empty] | 負 圧 | 中央部 |  | -1217.4528
[9 empty] | 外周部 |  | -1558.3396
[9 empty] | 隅角部 |  | -2094.0189
0
都市計画区域内
都市計画区域外
区域外且つ粗度区分Ⅰ指定区域
Note on D3: 基準風速を入力して下さい
Note on F3: 立地場所（住所）を記入してください。
Note on F29: 建築物の高さを入力ください。
Note on F30: 軒の高さを入力下さい （多種有る場合は もっとも高いところを採用下さい）
Note on F31: 屋根高さを選んでください ・屋根形状が複雑で平均高さの判別が困難な場合は建物高さを選んで下さい
Note on G33: 屋根平面の短辺長さを入力して下さい。不明の時は30を入力して下さい。
Note on I33: 屋根勾配を入力して下さい。
Note on I34: 屋根勾配を入力して下さい。
Note on J25: 地表面粗度区分を選択して下さい
Note on K30: 海岸又は湖岸からの距離を入力ください。不明の場合、501を入力して下さい。
計算実行 (初期設定後、 必ずクリック して下さい。)
印刷
計算結果シートへ
最初のページへ
建築基準法に準拠
地表面粗度区分の設定
基準風速詳細表を見る
※C:レベル係数について
1.0 ＝再現期間50年相当（建築基準法準拠）
1.15 ＝再現期間100年相当
1.3 ＝再現期間200年相当

## main2
[5 empty] | 風圧力計算フォーム |  |  |  |  | (一社)日本金属屋根協会様式
①地域(基準風速)の設定
基準風速を 設定する場合 |  | 30
基準値 |  | 別値となる地域
北海道 |  |  | 磯谷郡、奥尻郡、久遠郡、古宇郡、山越郡、爾志郡、寿都郡、瀬棚郡、島牧郡、桧山郡、岩内郡(岩内町)
(右の地域以外)
東 北
|  |  | 千葉県 | 銚子市、鴨川市、長生郡、市原市、館山市、君津市、夷隅郡、匝瑳郡、木更津市、富津市、安房郡、八日市場市、茂原市、袖ヶ浦市、旭市、勝浦市、東金市、海上郡、山武郡(大網白里町、九十九里町、成東町、蓮沼村、松尾町及び横芝町)
関 東
| (右の地域以外) |  | 東京都 | 御蔵島村、新島村、大島町、利島村、三宅村、神津島村
|  |  | 東京都 | 小笠原村、青ヶ島村、八丈町
甲信越
北 陸
東 海 | (右の地域以外) |  | 静岡県 | 伊東市、下田市、賀茂郡(東伊豆町、河津町、南伊豆町)
近 畿
中 国
四 国 | (右の地域以外) |  | 高知県 | 室戸市、安芸郡(東洋町、奈半利町、田野町、安田町及び北川村)
|  |  | 鹿児島県 | 枕崎市、加世田市、揖宿郡、指宿市、西之表市、川辺郡、日置郡(金峰町)、薩摩郡(里村、上甑村、下甑村及び鹿島村)、肝属郡(根占町、田代町及び佐多町)
九 州 |  |  | 鹿児島県 | 熊毛郡(中種子町及び南種子町)
| (右の地域以外) |  | 鹿児島県 | 熊毛郡(上屋久町及び屋久町)、鹿児島郡(三島村)
|  |  | 鹿児島県 | 名瀬市、大島郡、鹿児島郡(十島村)
沖 縄
②地表面粗度区分の設定
[8 empty] | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅰ |  | Ⅰ
③建物・立地等の条件設定 | [6 empty] | 建築立地環境 | [5 empty] | Ⅱ
| A:高さ設定 |  | 建物高さ | 32 |  |  |  | 粗度区分指定がない区域 |  |  |  |  | Ⅲ
|  |  | 軒の高さ | 20 |  |  | 海岸からの距離 |  | 500
|  |  | 屋根高さ＝ | 屋根平均高さ |  | ← | 屋根高さを選んでください ・屋根形状が複雑で平均高さの判別が困難な場合は建物高さを選んで下さい | [6 empty] | Ⅱ
|  | B:レベル係数の設定 |  | C:平面の短辺長さ | [9 empty] | 0 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ
|  | 1.6 |  |  | 20 | [9 empty] | Ⅲ | Ⅱ |  | 準局部
|  | E:壁の形状 |  | F:建物タイプ
|  | 外壁 |  |  | 風上開放型
|  | 地表面粗度区分 |  |  | 屋根高さ |  | 局部寸法 |  | 基準風速 |  | 平均速度圧
|  | Ⅱ |  |  | 26 |  | 20 |  | 30 |  | 717.5559 |  | 0 |  | 26
[8 empty] | ピーク風力係数 | [6 empty] | 屋根平均高さ
[8 empty] | 負 圧 | 中央部 |  | -3.3 |  |  |  | 建物高さ
[9 empty] | 外周部 |  | -3.7 |  |  |  | 建物高さ
[8 empty] | 正圧（※屋根高さ部分） |  |  | 0.8
風 圧 力
[8 empty] | 負 圧 | 中央部 |  | -3788.6953
[9 empty] | 外周部 |  | -4247.9313
0
[8 empty] | 正圧（※屋根高さ部分） |  |  | 918.4716
都市計画区域内
都市計画区域外
区域外且つ粗度区分Ⅰ指定区域
Note on D3: 基準風速を入力して下さい
Note on F3: 立地場所（住所）を記入してください。
Note on F27: 建築物の高さを入力ください。
Note on F28: 軒の高さを入力下さい （多種有る場合は もっとも高いところを採用下さい）
Note on F29: 屋根高さを選んでください ・屋根形状が複雑で平均高さの判別が困難な場合は建物高さを選んで下さい
Note on G31: 屋根平面の短辺長さを入力して下さい。不明の時は30を入力して下さい。
Note on J25: 地表面粗度区分を選択して下さい
Note on K28: 海岸又は湖岸からの距離を入力ください。不明の場合、501を入力して下さい。
計算実行 (初期設定後、 必ずクリック して下さい。)
印刷
計算結果シートへ
最初のページへ
建築基準法に準拠
地表面粗度区分の設定
基準風速詳細表を見る
※B:レベル係数について
1.0 ＝再現期間50年相当（建築基準法準拠）
1.15 ＝再現期間100年相当
1.3 ＝再現期間200年相当

## 表紙
| 提出先 |  |  | 年 | 月 | 日
殿
物件名
提出企業名･部署
担当者名
住所
|  |  | TEL･FAX |  |  |  | 風圧力
|  |  | E-mail |  |  |  | 積雪荷重
風圧力 | [6 empty] | 耐風強度
耐積雪強度
| 風圧力 | [5 empty] | 各種性能
風圧力の計算は、平成12年建設省告示第1458号に準拠した(一社)日本金属屋根協会の計算様式に基づいております。
最初のページへ
印刷

## 計算結果
(一社)日本金属屋根協会様式
風圧力計算書(計算値であり保証値では有りません)
建築地域 | 近畿 |  | 0
都市計画区域の有無 | 無
屋根平均高さ | 13
屋根形状 | 片流れ屋根
屋根勾配 |  | 1 | 寸
建物形式 | 閉鎖型
基準風速(Vo) | 34
地表面粗度区分 | Ⅲ
ａ’ | 3
ピーク風力係数(Cf) | 片流れ屋根 | 中央部 |  | -2.5
|  | 外周部 |  | -3.2
|  | 隅角部 |  | -4.3
0
平均速度圧(q) | 486.9811
レベル係数(X) | 1
風圧力 (W=Cf×q×(X)) | 片流れ屋根 | 中央部 | -1217.4528
|  | 外周部 | -1558.3396
|  | 隅角部 | -2094.0189
0
表紙へ
計算シートへ
最初のページへ
印刷

## 計算結果2
(一社)日本金属屋根協会様式
風圧力計算書(計算値であり保証値では有りません)
建築地域 | ― |  | ―
都市計画区域の有無 | 無
屋根平均高さ | 26
外壁形状 | 外壁
建物形式 | 風上解放型
基準風速(Vo) | 30
地表面粗度区分 | Ⅱ
ａ’ | 20
ピーク風力係数(Cf) | 外壁 | 中央部 |  | -3.3
|  | 外周部 |  | -3.7
|  | 0 |  | 0
|  | 正圧 （※屋根高さ部分） |  | 0.8
平均速度圧(q) | 717.5559
レベル係数(X) | 2
風圧力 (W=Cf×q×(X)) | 外壁 | 中央部 | -3788.6953
|  | 外周部 | -4247.9313
|  | 0 | 0
|  | 正圧 （※屋根高さ部分） | 918.4716
表紙へ
計算シートへ
最初のページへ
印刷

## sub
① | ② | ③B | ③E | ③F | ③D | ③D |  |  |  | ③D
11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3
↑地域 | Ⅰ | 0.8 | 切妻屋根 | 開放型 | 寸表示 | 0.3 | 粗度区分指定がない区域 | 建物高さ | 建築基準法の準拠 | 0.3
| Ⅱ | 1 | 片流れ屋根 | 閉鎖型 | 数値表示 | 0.5 | 粗度区分Ⅱ指定区域 | 屋根平均高さ | 地表面粗度区分の設定 | 0.5
| Ⅲ | 1.15 | のこぎり屋根 |  |  | 1 | 粗度区分Ⅰ指定区域 |  |  | 1
| Ⅳ | 1.2 | 円弧屋根 |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1.3 | 独立上屋・切妻 |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | 1.4 | 独立上屋・翼型 |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | 1.6 | 寄棟屋根 |  |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
[6 empty] | 10 |  |  |  | 10
13
北海道 |  |  | 片流れ屋根 | 閉鎖型 | 寸 | 屋根平均高さ
北海道 |  | 強風地区 |  |  | 度 | 建物高さ
東北
関東
千葉県 |  | 強風地区
東京都 |  | 離島①
甲信越
北陸
東海
静岡県 |  | 強風地区
近畿
中国
四国
高知県 |  | 強風地区
九州
鹿児島県 |  | 離島①
沖縄
東京都 |  | 離島②
鹿児島県 |  | 強風地区
鹿児島県 |  | 離島②
鹿児島県 |  | 離島③
― |  | ―

## sub2
① | ② | ③B | ③E | ③F | ③D | ③D
22 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1
↑地域 | Ⅰ | 0.8 | 外壁 | 閉鎖型 | 寸表示 | 0.3 | 粗度区分指定がない区域 | 建物高さ | 建築基準法の準拠
| Ⅱ | 1 |  | 風上開放型 | 数値表示 | 0.5 | 粗度区分Ⅱ指定区域 | 屋根平均高さ | 地表面粗度区分の設定
| Ⅲ | 1.15 |  | 風下開放型 |  | 1 | 粗度区分Ⅰ指定区域
| Ⅳ | 1.2 |  |  |  | 2
|  | 1.3 |  |  |  | 2.5
|  | 1.4 |  |  |  | 3
|  | 1.6 |  |  |  | 4.5
10
Zb | 5
ZG | 350
α | 0.15
26
Cpe | 1 | ←誤… | =IF(main2!T36>5,IF(main2!G36>5,(main2!G36/main2!T36)^(2*sub2!B14),(5/main2!T36)^(2*sub2!B14)),1)
Gpe | 2.3 | Ⅰ | 2.02 | -0.5
|  | Ⅱ | 2.3 | 1.5
|  | Ⅲ | 2.62 | -1.2
北海道 |  |  | 外壁 | 風上解放型 | 寸 | 屋根平均高さ
北海道 |  | 強風地区 |  |  | 度 | 建物高さ
東北
関東
千葉県 |  | 強風地区
東京都 |  | 離島①
甲信越
北陸
東海
静岡県 |  | 強風地区
近畿
中国
四国
高知県 |  | 強風地区
九州
鹿児島県 |  | 離島①
沖縄
東京都 |  | 離島②
鹿児島県 |  | 強風地区
鹿児島県 |  | 離島②
鹿児島県 |  | 離島③
― |  | ―

## 基準風速
付表：全国の基準風速(1)
地区 | 都道府県 |  | 基準風速 Ｖo(m/s)
|  | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46
|  |  | 札幌市､小樽市､網走市､留萌市､稚内市､ | 函館市､室蘭市､苫小牧市､根室市､登別 | 山越郡､桧山郡､
|  |  | 江別市､紋別市､名寄市､千歳市､恵庭市､ | 市､伊達市､松前郡､上磯郡､亀田郡､茅部 | 爾志郡､久遠郡､
北 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 北広島市､石狩市､石狩郡､厚田郡､浜益; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 郡､斜里郡(斜里町)､虻田郡､岩内郡(共; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 奥尻郡､瀬棚郡､
海 | 北海道 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 郡､空知郡(南幌町)､夕張郡(由仁町､長; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 和町)､積丹郡､古平郡､余市郡､有珠郡､; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 島牧郡､寿都郡､
道 |  | 30: の地域; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 沼町)､上川郡(風連町､下川町)､中川郡; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 白老郡､勇払郡(早来町､厚真町､鵡川; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 岩内郡( 岩内
|  |  | (美深町､音威子府村､中川町)､増毛郡､ | 町)､沙流郡(門別町)､厚岸郡(浜中町)､ | 町)､磯谷郡､古
|  |  | 留萌郡､苫前郡､天塩郡､宗谷郡､枝幸郡､ | 野付郡､標津郡､目梨郡 | 宇郡
礼文郡､利尻郡､網走郡(東藻琴村､女満
別町､美幌町)､斜里郡(清里町､小清水
町)､常呂郡(端野町､佐呂間町､常呂町)､
紋別郡(上湧別町､湧別町､興部町､西興
部村､雄武町)､勇払郡(追分町､穂別町)､
沙流郡(平取町)､新冠郡､静内郡､三石
郡､浦河郡､様似郡､幌泉郡､厚岸郡(厚岸
町)､川上郡
| 青森県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
|  | 指定以外 | 久慈市､岩手郡(葛巻町)､下閉伊郡(田野 | 二戸市､九戸郡(軽米町､種市町､大野村､
| 岩手県 | 30: の地域; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 畑村､普代村)､九戸郡(野田村､山形村)､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 九戸村)
二戸郡
東 | 秋田県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 秋田市､大館市､本荘市､鹿角市､鹿角郡､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 能代市､男鹿市､北秋田郡(田代町)､山本
北 |  | 30: の地域; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 北秋田郡(鷹巣町､比内町､合川町､上小; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 郡､南秋田郡(若美町､大潟村)
阿仁村)､南秋田郡(五城目町､昭和町､八
郎潟町､飯田川町､天王町､井川町)､由利
郡(仁賀保町､金浦町､象潟町､岩城町､西
目町)
宮城県 | bar: 30
| 山形県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 鶴岡市､酒田市､西田川郡､飽海郡(遊佐
|  | の地域 | 町)
福島県 | bar: 30
| 茨城県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 水戸市､下妻市､ひたちなか市､東茨城郡; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 土浦市､石岡市､龍ヶ崎市､水海道市､取; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 鹿嶋市､鹿島郡
|  | の地域 | (内原町)､西茨城郡(友部町､岩間町)､新 | 手市､岩井市､牛久市､つくば市､東茨城 | ( 神栖町､波崎
|  |  | 治郡(八郷町)､真壁郡(明野町､真壁町)､ | 郡(茨城町､小川町､美野里町､大洗町)､ | 町)､行方郡(牛
|  |  | 結城郡､猿島郡(五霞町､猿島町､境町) | 鹿島郡(旭村､鉾田町､大洋村)､行方郡 | 堀町､潮来町)
(麻生町､北浦町､玉造町)､稲敷郡､新治
郡(霞ヶ浦町､玉里村､千代田町､新治
村)､筑波郡､北相馬郡
群馬県 | bar: 30
栃木県 | bar: 30
| 埼玉県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 川越市､大宮市､所沢市､狭山市､上尾市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 川口市､浦和市､岩槻市､春日部市､草加
|  | の地域 | 与野市､入間市､桶川市､久喜市､富士見 | 市､越谷市､蕨市､戸田市､鳩ヶ谷市､朝霞
|  |  | 市､上福岡市､蓮田市､幸手市､北足立郡 | 市､志木市､和光市､新座市､八潮市､三郷
|  |  | (伊奈町)､入間郡(大井町､三芳町)､南埼 | 市､吉川市､北葛飾郡(松伏町､庄和町)
玉郡､北葛飾郡(栗橋町､鷲宮町､杉戸町)
| 千葉県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 市川市､船橋市､松戸市､野田市､柏市､流; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 千葉市､佐原市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 38: 銚子市､館山市､
|  |  |  | 山市､八千代市､我孫子市､鎌ヶ谷市､浦 | 成田市､佐倉市､ | 木更津市､茂原
|  |  |  | 安市､印西市､東葛飾郡､印旛郡(白井町) | 習志野市､四街 | 市､東金市､八日
[5 empty] | 道市､八街市､印 | 市場市､旭市､勝
[5 empty] | 旛郡(酒々井町､ | 浦市､市原市､鴨
関 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 富里町､印旛村､; 基準風速 Ｖo(m/s) 38: 川市､君津市､富
東 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 本埜村､栄町)､; 基準風速 Ｖo(m/s) 38: 津市､袖ヶ浦市､
[5 empty] | 香取郡､山武郡 | 海上郡､匝瑳郡､
[5 empty] | ( 山武町､芝山 | 山武郡(大網白
[5 empty] | 町) | 里町､九十九里
町､成東町､蓮沼
村､松尾町､横芝
町)､長生郡､夷
隅郡､安房郡
| 東京都 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 八王子市､立川市､昭島市､日野市､東村; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: ２３区､武蔵野市､三鷹市､府中市､調布; 基準風速 Ｖo(m/s) 38: 大島町､利島村､; 基準風速 Ｖo(m/s) 42: 八丈町､青
|  | の地域 | 山市､福生市､東大和市､武蔵村山市､羽 | 市､町田市､小金井市､小平市､国分寺市､ |  | 新島村､神津島 |  | ヶ島村､小
|  |  | 村市､あきる野市､西多摩郡(瑞穂町) | 国立市､田無市､保谷市､狛江市､清瀬市､ |  | 村､三宅村､御蔵 |  | 笠原村
|  |  |  | 東久留米市､多摩市､稲城市 |  | 島村
| 神奈川県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 足柄上郡(山北町)､津久井郡(津久井町､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 横浜市､川崎市､平塚市､鎌倉市､藤沢市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 横須賀市､逗子
|  | の地域 | 相模湖町､藤野町) | 小田原市､茅ヶ崎市､相模原市､秦野市､ | 市､三浦市､三浦
|  |  |  | 厚木市､大和市､伊勢原市､海老名市､座 | 郡
間市､南足柄市､綾瀬市､高座郡､中郡､足
柄上郡(中井町､大井町､松田町､開成
町)､足柄下郡､愛甲郡､津久井郡(城山
町)
長野県 | bar: 30
甲 | 新潟県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 両津市､佐渡郡､岩船郡(山北町､粟島浦
信 |  | 30: の地域; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 村)
越 | 山梨県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 富士吉田市､南巨摩郡(南部町､富沢町)､
|  | の地域 | 南都留郡(秋山村､道志村､忍野村､山中
湖村､鳴沢村)
| 岐阜県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 多治見市､関市､美濃市､美濃加茂市､各; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 岐阜市､大垣市､羽島市､羽島郡､海津郡､
|  | の地域 | 務原市､可児市､揖斐郡(藤橋村､坂内村 | 養老郡､不破郡､安八郡､揖斐郡(揖斐川
|  |  | 本巣郡(根尾村)､山県郡､武儀郡(洞戸 | 町､谷汲村､大野町､池田町､春日村､久瀬
|  |  | 村､武芸川町)､加茂郡(坂祝町､富加町) | 村)､本巣郡(北方町､本巣町､穂積町､巣
南町､真正町､糸貫町)
| 静岡県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 静岡市､浜松市､清水市､富士宮市､島田; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 沼津市､熱海市､三島市､富士市､御殿場; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 伊東市､下田市､賀
|  | の地域 | 市､磐田市､焼津市､掛川市､藤枝市､袋井 | 市､裾野市､賀茂郡(松崎町､西伊豆町､賀 | 茂郡(東伊豆町､河
東 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 市､湖西市､富士郡､庵原郡､志太郡､榛原; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 茂村)､田方郡､駿東郡; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 津町､南伊豆町)
海 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 郡(御前崎町､相良町､榛原町､吉田町､金
谷町)､小笠郡､磐田郡(浅羽町､福田町､
竜洋町､豊田町､豊岡村)､浜名郡､引佐郡
(細江町､三ヶ日町)
| 愛知県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 豊橋市､瀬戸市､春日井市､豊川市､豊田; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 名古屋市､岡崎市､一宮市､半田市､津島
|  | の地域 | 市､小牧市､犬山市､尾張旭市､日進市､愛 | 市､碧南市､刈谷市､安城市､西尾市､蒲郡
|  |  | 知郡､丹羽郡､額田郡(額田町)､宝飯郡､ | 市､常滑市､江南市､尾西市､稲沢市､東海
|  |  | 西加茂郡(三好町) | 市､大府市､知多市､知立市､高浜市､岩倉
市､豊明市､西春日井郡､葉栗郡､中島郡､
海部郡､知多郡､幡豆郡､額田郡(幸田
町)､渥美郡
| 三重県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
| 富山県 | 30: 全 域
北 | 石川県 | 30: 全 域
陸 | 福井県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 敦賀市､小浜市､三方郡､遠敷郡､大飯郡
の地域
| 滋賀県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 大津市､草津市､守山市､滋賀郡､栗太郡､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 彦根市､長浜市､近江八幡市､八日市市､
|  | の地域 | 伊香郡､高島郡 | 野洲郡､甲賀郡､蒲生郡､神崎郡､愛知郡､
| 京都府 | 30: 全 域
| 大阪府 | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 高槻市､枚方市､八尾市､寝屋川市､大東; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 大阪市､堺市､岸和田市､豊中市､池田市､
|  |  | 市､柏原市､東大阪市､四條畷市､交野市､ | 吹田市､泉大津市､貝塚市､守口市､茨木
|  |  | 三島郡､南河内郡(太子町､河南町､千早 | 市､泉佐野市､富田林市､河内長野市､松
|  |  | 赤阪村) | 原市､和泉市､箕面市､羽曳野市､門真市､
摂津市､高石市､藤井寺市､泉南市､大阪
近 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 狭山市､阪南市､豊能郡､泉北郡､泉南郡､
畿 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 南河内郡(美原町)
| 兵庫県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 姫路市､相生市､豊岡市､龍野市､赤穂市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 神戸市､尼崎市､明石市､西宮市､洲本市､
|  | の地域 | 西脇市､加西市､篠山市､多可郡､飾磨郡､ | 芦屋市､伊丹市､加古川市､宝塚市､三木
|  |  | 神崎郡､揖保郡､赤穂郡､宍粟郡､城崎郡､ | 市､高砂市､川西市､小野市､三田市､川辺
|  |  | 出石郡､美方郡､養父郡､朝来郡､氷上郡 | 郡､美嚢郡､加東郡､加古郡､津名郡､三原
郡
| 奈良県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 奈良市､大和高田市､大和郡山市､天理; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 五條市､吉野郡､宇陀郡(曽爾村､御杖村)
|  | の地域 | 市､橿原市､桜井市､御所市､生駒市､香芝
市､添上郡､山辺郡､生駒郡､磯城郡､宇陀
郡(大宇陀町､菟田野町､榛原町､室生
村)､高市郡､北葛城郡
| 和歌山県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
| 鳥取県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 鳥取市､岩美郡､八頭郡(郡家町､船岡町､
|  | の地域 | 八東町､若桜町)
| 島根県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 益田市､美濃郡(匹見町)､鹿足郡(日原; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 鹿足郡(津和野町､柿木村､六日市町)
|  | の地域 | 町)､隠岐郡
中 | 岡山県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 岡山市､倉敷市､玉野市､笠岡市､備前市､
国 |  | 30: の地域; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 和気郡(日生町)､邑久郡､児島郡､都窪郡
浅口郡
| 広島県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 広島市､竹原市､三原市､尾道市､福山市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 呉市､因島市､大竹市､廿日市市､安芸郡
|  | の地域 | 東広島市､安芸郡(府中町)､佐伯郡(湯来 | (海田町､熊野町､坂町､江田島町､音戸
|  |  | 町､吉和町)､山県郡(筒賀村)､賀茂郡(河 | 町､倉橋町､下蒲刈町､蒲刈町)､佐伯郡
|  |  | 内町)､豊田郡(本郷町)､御調郡(向島 | (大野町､佐伯町､宮島町､能美町､沖美
|  |  | 町)､沼隈郡 | 町､大柿町)､賀茂郡(黒瀬町)､豊田郡(安
芸津町､安浦町､川尻町､豊浜町､豊町､大
崎町､東野町､木江町､瀬戸田町)
| 山口県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
| 徳島県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 三好郡(三野町､三好町､池田町､山城町); 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 徳島市､鳴門市､小; 基準風速 Ｖo(m/s) 38: 那賀郡(鷲敷町､
[5 empty] | 松島市､阿南市､勝 | 相生町､上那賀
[5 empty] | 浦郡､名東郡､名西 | 町､木沢村､木頭
[5 empty] | 郡､那賀郡(那賀川 | 村)､海部郡
町､羽ノ浦町)､板
野郡､阿波郡､麻植
郡､美馬郡､三好郡
四 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 36: (井川町､三加茂
国 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 町､東祖谷山村､西
祖谷山村)
| 香川県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
| 愛媛県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
| 高知県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 土佐郡(大川村､本川村)､吾川郡(池川; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 宿毛市､長岡郡､土佐; 基準風速 Ｖo(m/s) 38: 高知市､安芸市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 40: 室戸市､安芸
|  |  |  | 町) | 郡(鏡村､土佐山村､ | 南国市､土佐市､ | 郡(東洋町､
[5 empty] | 土佐町)､吾川郡(伊 | 須崎市､中村市､ | 奈半利町､田
[5 empty] | 野町､吾川村､吾北 | 土佐清水市､安 | 野町､安田
[5 empty] | 村)､高岡郡(佐川町､ | 芸郡(馬路村､芸 | 町､北川村)
[5 empty] | 越知町､梼原町､大野 | 西村)､香美郡､
[5 empty] | 見村､東津野村､葉山 | 吾川郡( 春野
[5 empty] | 村､仁淀村､日高村)､ | 町)､高岡郡(中
[5 empty] | 幡多郡(大正町､大月 | 土佐町､窪川
[5 empty] | 町､十和村､西土佐 | 町)､幡多郡(佐
[5 empty] | 村､三原村) | 賀町､大方町)
| 福岡県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 山田市､甘木市､八女市､豊; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 北九州市､福岡市､大牟田
|  |  | 前市､小郡市､嘉穂郡(桂川 | 市､久留米市､直方市､飯塚
|  |  | 町､稲築町､碓井町､嘉穂 | 市､田川市､柳川市､筑後市､
|  |  | 町)､朝倉郡､浮羽郡､三井 | 大川市､行橋市､中間市､筑
|  |  | 郡､八女郡､田川郡(添田町､ | 紫野市､春日市､大野城市､
|  |  | 川崎町､大任町､赤村)､京都 | 宗像市､太宰府市､前原市､
|  |  | 郡(犀川町)､築上郡 | 古賀市､筑紫郡､糟屋郡､宗
像郡､遠賀郡､鞍手郡､嘉穂
郡(筑穂町､穂波町､庄内町､
頴田町)､糸島郡､三潴郡､山
門郡､三池郡､田川郡(香春
町､金田町､糸田町､赤池町､
方城町)､京都郡(苅田町､勝
山町､豊津町)
| 佐賀県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 全 域
| 長崎県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 長崎市､佐世保市､島原市､; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 福江市､南松浦郡(富江町､
|  |  |  | 諫早市､大村市､平戸市､松 | 玉之浦町､三井楽町､岐宿
|  |  |  | 浦市､西彼杵郡､東彼杵郡､ | 町､奈留町)
北高来郡､南高来郡､北松浦
郡､南松浦郡(若松町､上五
島町､新魚目町､有川町､奈
良尾町)､壱岐郡､下県郡､上
県郡
九 | 熊本県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 山鹿市､菊池市､玉名郡(菊; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 熊本市､八代市､人吉市､荒
州 |  | 30: の地域; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 水町､三加和町､南関町)､鹿; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 尾市､水俣市､玉名市､本渡
・ |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 本郡､菊池郡､阿蘇郡(一の; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 市､牛深市､宇土市､宇土郡､
沖 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 宮町､阿蘇町､産山村､波野; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 下益城郡､玉名郡(岱明町､
縄 |  | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 村､蘇陽町､高森町､白水村､; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 横島町､天水町､玉東町､長
|  |  | 久木野村､長陽村､西原村) | 洲町)､上益城郡､八代郡､葦
北郡､球磨郡､天草郡
| 大分県 | 30: 指定以外; 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 大分市､別府市､中津市､日
|  | の地域 | 田市､佐伯市､臼杵市､津久
見市､竹田市､豊後高田市､
杵築市､宇佐市､西国東郡､
東国東郡､速見郡､大分郡
(野津原町､狭間町､庄内
町)､北海部郡､南海部郡､大
野郡､直入郡､下毛郡､宇佐
郡
| 宮崎県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 32: 西臼杵郡(高千穂町､日之影; 基準風速 Ｖo(m/s) 34: 延岡市､日向市､西都市､西; 基準風速 Ｖo(m/s) 36: 宮崎市､都城市､日南市､小
|  |  | 町)､東臼杵郡(北川町) | 諸県郡(須木村)､児湯郡､東 | 林市､串間市､えびの市､宮
|  |  |  | 臼杵郡(門川町､東郷町､南 | 崎郡､南那珂郡､北諸県郡､
|  |  |  | 郷村､西郷村､北郷村､北方 | 西諸県郡(高原町､野尻
|  |  |  | 町､北浦町､諸塚村､椎葉 | 町)､東諸県郡
村)､西臼杵郡(五ヶ瀬町)
| 鹿児島県 |  |  |  | 川内市､阿久根市､出水市､ | 鹿児島市､鹿 | 枕崎市､指 | 熊毛郡(中 | 鹿児島郡 | 名瀬市､鹿
[5 empty] | 大口市､国分市､鹿児島郡 | 屋市､串木野 | 宿市､加世 | 種子町､南 | (三島村)､ | 児島郡(十
[5 empty] | (吉田町)､薩摩郡(樋脇町､ | 市､垂水市､ | 田市､西之 | 種子町) | 熊毛郡(上 | 島村)､大
[5 empty] | 入来町､東郷町､宮之城町､ | 鹿児島郡(桜 | 表市､揖宿 |  | 屋久町､屋 | 島郡
[5 empty] | 鶴田町､薩摩町､祁答院 | 島町､肝属郡 | 郡､川辺 |  | 久町)
[5 empty] | 町)､出水郡､伊佐郡､姶良 | (串良町､東 | 郡､日置郡
[5 empty] | 郡､曽於郡 | 串良町､高山 | (金峰町)､
[6 empty] | 町､吾平町､ | 薩摩郡(里
[6 empty] | 内之浦町､大 | 村､上甑
[6 empty] | 根占町)､日 | 村､下甑
[6 empty] | 置郡( 市来 | 村､鹿島
[6 empty] | 町､東市来 | 村) ､肝属
[6 empty] | 町､伊集院 | 郡( 根占
[6 empty] | 町､松元町､ | 町､田代
[6 empty] | 郡山町､日吉 | 町､佐多
[6 empty] | 町､吹上町) | 町)
| 沖縄県 | 基準風速 Ｖo(m/s) 46: 全 域
計算フォームへ戻る