品質マネジメントシステム文書体系図の例示

	医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準（案）・レベル1
（品質マニュアル）
	レベル2
（手順書関係）
	レベル３
（標準書・計画書・帳票関係）
	レベル４
（記録関係）

	第二節　品質マネジメントシステム
	一　一般要求事項
	　
	　
	　

	二　文書化に関する要求事項
	１．一般
　２．品質マニュアル
　３．文書管理
　４．記録の管理
	　製品標準書

　

文書管理手順書

品質記録管理手順書
	　文書管理台帳

　

品質記録リスト
	　



	第三節　経営者の責任
	　
	　
	　
	　


	一　経営者のコミットメント
	一　経営者のコミットメント
	　
	　
	　

	二　顧客重視
	二　顧客重視
	　
	　
	　

	三　品質方針
	三　品質方針
	　
	　
	　

	四　計画
	1. 品質目標

2. 品質マネジメントシステムの計画
	　
	　
	　

	五　責任、権限及びコミュニケーション
	　１．責任及び権限
　２．責任技術者
　３．内部コミュニケーション
	　組織図、業務分掌表
	　
	　

	六　マネジメントレビュー
	1． マネジメントレビュー
2． マネジメントレビューへのインプット
3． マネジメントレビューへのアウトプット
	　
	　
	　マネジメントレビュー記録

	第四節　資源の運用管理
	　
	　
	　
	　

	一　資源の提供
	一　資源の提供
	　
	　
	　

	二　人的資源
	　１．一般
　２．力量、認識及び教育・訓練
	　

教育訓練手順書
	　トレーニングニーズ表
	教育訓練記録（個人別）

教育訓練記録（教育別）

資格・力量　習得表

	三　インフラストラクチャー
	三　インフラストラクチャー
	　
	　設備点検台帳

装置点検計画表（実績）
	 装置点検記録

 装置日常点検表

	四　作業環境
	四　作業環境
	　作業環境管理手順書

　汚染製品管理手順書
	　作業服装管理票

　作業環境管理票

　
	　

	第五節　製品実現
	一　製品実現の計画
	　
	　
	　

	一　製品実現の計画
	一　製品実現の計画
	　
	リスクマネジメント管理票
	　リスクマネジメント実施記録

	二　顧客関連のプロセス
	1． 製品に関連する要求事項の明確化

2． 製品に関連する要求事項のレビュー
3． 顧客とのコミュニケーション
	
	　製造計画書
	　発注内容確認書（製品要求事項レビュー書）

	三　設計・開発
	1． 設計・開発の計画

2． 設計・開発へのインプット

3． 設計・開発からのアウトプット

4． 設計・開発のレビュー
5． 設計・開発の検証
6． 設計・開発の妥当性確認
7． 設計・開発の変更管理
	　設計管理手順書
	　開発計画書
	　要求仕様書（設計へのｲﾝﾌﾟｯﾄ）

　設計検証計画書　兼　結果報告書

　妥当性確認計画書　兼　結果報告書

	四　購買
	　１．購買プロセス
　２．購買情報
　３．購買製品の検証
	　購買管理手順書
	　供給者選定票
	　供給者年次評価票

　発注書

　原材料受入連絡票　兼　受入検査票

	五　製造及びサービス提供
	1． 製造及びサービス提供の管理
　

2． 製品の清浄性及び汚染管理
3． 据付活動
4． 付帯サービス活動
5． 滅菌医療機器に対する固有の要求事項
6． 製造及びサービスの提供に関するプロセスの妥当性確認
7． 滅菌医療機器に対する固有の要求事項
8． 識別
9． トレーサビリティ
10． 能動植込み医療機器及び植込み医療機器固有の要求事項
11． 状態の識別
12． 顧客の所有物
13． 製品の保管
	　工程管理手順書

　

保守点検手順書

ソフトウェア妥当性確認手順書

滅菌バリデーション手順書

識別管理手順書

返却品識別管理手順書

トレーサビリティ手順書

製品保管管理手順書
	作業手順書

検査手順書
製品の清浄性及び汚染管理票

据付作業手順書


	製造指図書兼報告書

保守点検指図書兼報告書

（滅菌記録）

ソフトウェア妥当性確認記録

滅菌記録

　顧客所有物管理記録



	六　監視機器及び測定機器の管理
	六　監視機器及び測定機器の管理
	　検査・試験装置管理手順書
	　校正対象機器リスト
	　校正計画・実施記録

　メーカー等による校正記録

　圧力計校正記録

	第六節　測定、分析及び改善
	　
	　
	　
	　

	一　一般
	一　一般
	　
	　
	　

	二　監視及び測定
	1． フィードバック

2． 内部監査

3． プロセスの監視及び測定
4． 製品の監視及び測定
5． 能動植込み医療機器及び植込み医療機器の固有の要求事項
	　顧客情報の収集及びフィードバック手順書

　内部品質監査手順書

　品質管理手順書
	　
	　苦情処理票

　内部品質監査計画書兼通知書

　品質監査チェックリスト

　品質監査報告書兼是正処置要求書

　品質監査是正処置報告書
　中間製品試験記録

　最終製品試験記録

	三　不適合製品の管理
	三　不適合製品の管理
	　不適合品処理手順書
	　
	　不適合品処置票

	四　データの分析
	四　データの分析
	　データ収集・分析手順書
	　
	　データ分析結果記録

	五　改善
	1． 一般
2． 是正処置
3． 予防処置
	　通知書発行手順書

　不具合報告手順書

是正処置手順書

予防処置手順書
	　
	　（苦情処理票）

是正/予防処理票


網囲いは医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準（案）にはないが、あると便利な手順書

斜線は品質マニュアル作成の手引き（案）に掲載されている記録や帳票

